[附件貳~二~1]

登記單適用範圍

| 編號 | 申請事項 | 說 明 | 使 用 登 記 單 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各種包制 用電申請 | 包制用電之新設、廢止及各種用電變更 | 包( )用電登記單 |
| 2 | 新設 | 凡未用電之場所，新裝用電設備，申請開始用電，或廢止用電與終止契約超過規定復電期限之用電場所申請重新用電者。 | 低壓電力用電(新設)登記單。 表燈(新設)登記單。 高壓電力用電(新設)登記單。 |
| 3 | 增設 | 既設用戶，申請增加用電設備或契約容量者。 | 低壓燈、力用電使用變更用電(增設)登記單。 高壓電力用戶使用高壓電力用電(增設)登記單。 |
| 4 | 分戶 | 既設用戶，劃出其一部分用電場所申請另外單獨設戶申請。 | 參照新設用電辦理。 2.原戶使用變更用電(分戶)登記單或高壓電力用電(分戶)登記單。 |
| 5 | 併戶 | 既設二戶以上用戶形成一個用電範圍申請合併為一戶用電者。 | 併入戶使用「變更用電(併戶)登記單」，如併戶後改為高壓電力用電時，則使用「高壓電力 (併戶)登記單」，被併入戶使用「用電登記單」。 |
| 6 | 臨時用電 | 用戶臨時需要短期用電，申請之臨時用電。 | 使用一般表制經常用電各種登記單，並於登記單正面加蓋「臨時用電」章戳，以利識別。(實施CIS區處，新設登記單另設副聯)。 |
| 7 | 地址更正 | 既設用戶原登記之用電地址錯誤，或門牌變更，申請更正者。 | 地址更正登記單。 |
| 8 | 過戶 | 既設用戶，申請更換用電人名義者。 | 過戶登記單。 |
| 9 | 全部廢止 | 既設用戶，申請廢止其全部用電者。 | 用電登記單。 |
| 10 | 暫停全部用電 | 既設用戶，申請暫停使用其全 部用電設備或契約容量者。 | 用電登記單 |
| 10-1 | 暫停部分契約容量 | 既設用戶，申請暫停使用其一部分用電設備或契約容量者。 | 低壓：變更用電(暫停部分契約容量)登記單 高壓：高壓電力用電(暫停部分契約容量)登記單。 |
| 11 | 用途變更 | 既設電力用電申請變更「行業分類」或「用電用途」者。 | 變更用電(用途變更)登記單。 |
| 12 | 器具變更 | 既設用戶申請變更器具種類、數量者。 | (器具變更)登記單。 |
| 13 | 裝置變更 | 既設用戶，申請將原有用電設備拆裝或移裝者。 | (裝置變更)登記單。 |
| 14 | 包表變更 | 既設包燈用戶變更為表燈用戶。 | 原包燈用「用電登記單」。新表燈戶填表燈(包表變更)登記單。 |
| 15 | 表燈併入低壓電力 | 既設表燈併入低壓電力。 | 原表燈戶用「用電登記單」，另填變更用電()登記單。 |
| 16 | 低壓電力改為表燈 | 既設低壓電力改為表燈用戶。 | 變更用電( )登記單。 |
| 17 | 表燈改為低壓電力 | 既設表燈改為低壓電力。 | 變更用電( )登記單。 |
| 18 | 高壓表燈變更為低壓表燈 | 既設高壓表燈變更為低壓表燈 | 變更用電( )登記單。 |
| 19 | 一般用電變更為高壓電力用電 | 一般表制用戶變更為高壓電力用戶。 | 原一般表制用戶用「用電登記單」，另填高壓電力用電( )登記單。 |
| 20 | 高壓電力變更為一般用電 | 高壓電力用戶變更為一般表制用戶。 | 原高壓電力用戶用「高壓電力用戶用電登記單」，另填表燈或低壓電力用電( )登記單。 |
| 21 | 營業用電、非營業用電變更 | 既設表燈或電力用戶營業用電與非營業用電之變更。 | 變更用電(用途變更)登記單。 |
| 22 | 非營業表燈、軍方變更 | 非營業表燈與軍方用電互為變更。 | 變更用電(用途變更)登記單。 |
| 23 | 非營業表燈、軍眷變更 | 非營業表燈與軍眷用電互為變更。 | 軍眷優待付費登記單。 |
| 24 | 表燈、員工變更 | 表燈變更為員工用電或員工用電變更為表燈用戶。 | 員工宿舍用電優待申報單。 |
| 25 | 公司用電員工變更 | 公司用電與員工用電互為變更。 | 員工宿舍用電優待申報單。 |
| 26 | 終止契約 | 既設用戶，因違章用電或欠費等，經停電後拆回供電設備者。 | 「終止契約登記單」。 |
| 27 | 復電 | 既設用戶，經遭停電終止契約或暫停用電在規定期限內申請恢復用電者。 | 終止契約或暫停全部用電後復電填「復電登記單」。 暫停部分契約容量後復電，低壓電力用戶填「變更用電(增設)登記單」，高壓電力用戶填「高壓電力用電(增設)登記單」。 |
| 28 | 電表移裝 | 既設用戶，因既設電表妨礙其房屋使用，申請移裝電表位置者。 | 「電表(移裝)登記單」。 |
| 29 | 故障換表 | 既設用戶之電表故障或不良，公司予以更換新表者。 | 「電表(故障換表)登記單」。 |
| 30 | 電表容量變更 | 既設用戶之電表容量不適宜，予以更換較大或較小電表者。 | 「電表(容量變更)登記單」。 |
| 31 | 減少電表 | 取消原有代用電表，減少電表個數者。 | 「電表(減少)登記單」。 |
| 32 | 再封印 | 電表封印因故拆開或脫落，申請再封印者。 | 「電表(再封印)登記單」。 |
| 33 | 屋內線檢驗 | 既設用戶，申請檢驗其屋內線。 | 「(屋內線檢驗)登記單」。 |
| 34 | 器具檢驗 | 用戶申請用電器具或受電器具檢驗者。 | 「(器具檢驗)登記單」。 |
| 35 | 線路遷移 | 用戶或非用戶因故申請遷移本公司線路者。 | 「登記單」。 |
| 36 | 賠償 | 凡用戶損壞租用設備或供電設備，照章應負賠償之責者。 | 「(賠償)登記單」。 |
| 37 | 租用器材 | 用戶租用本公司電氣器材者。 | 「(租用器材)登記單」及簽訂「器材租賃合約」。 |
| 38 | 共架線路 | 電信局等申請將其導線附架本公司線路者。 | 包( )用電登記單。 |
| 39 | 農業動力用電減免基本電費 | 農業動力用電戶持有主管機關核發之證明文件且在證件有效期限內申請減免基本電費者。 | 新設同時申請減免基本電費者填低壓電力用電(農業動力)登記單。 既設電力用戶申請減免基本電費者填變更用電(農業動力)登記單。 |
| 40 | 遷移用電 | 電力用電用戶，申請將其一部分或全部用電設備、契約容量，遷移至另一用電場所使用者。 | 原用電場所填「變更用電(遷移部分契約容量)登記單」或「高壓電力用電(遷移部分契約容量)登記單」或「用電登記單」，新用電地址填「低壓電力用電(新設)登記單」、「高壓電力用電(新設)登記單」或「變更用電(增設)登記單」、「高壓電力用電(增設)登記單」。 |
| 41 | 加裝防護線管 | 用戶或非用戶申請於本公司線路上加裝防護線管者。 | 「登記單」。 |
| 42 | 公共設施用電電費分攤 | 表制用戶申請分攤或取消分攤公共設施電費。 | 公寓及大廈公共設施電費分攤登記單 |